关于对我院22台放射诊疗设备质量

控制与场所防护检测项目的要求

天津市胸科医院

2018年4月

一、天津市胸科医院概况：

1.天津市胸科医院是于2014年1月迁址新建后投入使用的一个现代化大型专科医院，地处津南区台儿庄南路261号，我院现有放射诊疗设备22台，其中已经投入使用20台。

放射诊疗设备清单如下：

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 主要参数 | 所在场所 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双源CT | SOMATOM Definition | 德国西门子 | 1330mA 140kV | 双源CT检查室 | 114000153 |
| 2 | 16排CT | SOMATOM Emotion 16-slice onfiguration | 德国西门子 | 345mA 130kV | 16排CT检查室2 | 114000152 |
| 3 | 血管造影机 | Philips Allura Xper FD10 | 荷兰飞利浦 | 1250mA 120kV | 第二导管室 | 111000349 |
| 4 | X线机 | R-30 | 日本岛津 | 800mA 120kV | DR检查室3 | 115000145 |
| 5 | X线机 | 岛津CH30 | 日本岛津 | 500mA 120kV | 体检中心数字影像检查室 | 115000111 |
| 6 | 血管造影机 | Artis Zee Floor | 德国西门子 | 1250mA 125kV | 第一导管室 | 111000368 |
| 7 | 血管造影机 | Allura Xper FD10 | 荷兰飞利浦 | 1250mA 125kV | 第三导管室 | 111000212 |
| 8 | 血管造影机 | Allura Xper FD20/10 | 荷兰飞利浦 | 1250mA 125kV | 第四导管室 | 111000677 |
| 9 | 血管造影机 | Allura Xper FD10 | 荷兰飞利浦 | 1250mA 125kV | 第五导管室 | 111000676 |
| 10 | 血管造影机 | Allura Xper FD10 | 荷兰飞利浦 | 1250mA 125kV | 第六导管室 | 111000675 |
| 11 | 血管造影机 | Allura Xper FD10 | 荷兰飞利浦 | 1250mA 125kV | 第七导管室 | 111000674 |
| 12 | 血管造影机 | Allura Xper FD10 | 荷兰飞利浦 | 1250mA 125kV | 第八导管室 | 111000673 |
| 13 | 血管造影机 | Allura Xper FD20 | 荷兰飞利浦 | 1250mA 125kV | 第八手术室 | 111000678 |
| 14 | 直线加速器 | Synergy-IGR | 医科达 | 6,10MV 6,9,12,15,18MeV | 加速器机房 | 153191 |
| 15 | 256排CT | PHILIPS Brilliance ict | 荷兰飞利浦 | 1000mA 140kV | 256排CT检查室 | 114000185 |
| 16 | 16排CT | PHILIPS Mx16 | 荷兰飞利浦 | 415mA 140kV | 16排CT检查室1 | 114000184 |
| 17 | 数字化X射线摄影系统 | Ysio Dragon | 德国西门子 | 100mA 80kV | DR检查室1 | 116000139 |
| 18 | 数字化X射线摄影系统 | Ysio Dragon | 德国西门子 | 100mA 80kV | DR检查室2 | 116000138 |
| 19 | 胃肠机 | 万东 HF51-5 | 万东 | 600mA 150kV | 胃肠道检查室 | 115000168 |
| 20 | 大口径CT | Philips Brilliance CT Big Bore | 荷兰飞利浦 | 500mA 140kV | CT模拟定位室 | 7963 |
| 21 | 床旁机 | Ysio Dragon | 德国西门子 | 450 mA 130 kV | 影像科 | 1631 |
| 22 | 床旁机 | Ysio Dragon | 德国西门子 | 450 mA 130 kV | 影像科 | 1634 |

- 我院22台放射装置检测与防护标准：

按照中华人民共和国卫生行业标准（ GBZ 130-2013、GB 17589-2011、WS 76-2017、WS 521-2017）为准则执行。

三、我院22台放射装置检测与防护工作要求：

1.X射线电子计算机断层扫描装置（CT）检测包括3环节: 即机房场所放射防护检测（依据GBZ130-2013、GBZ165-2012等）、设备性能检测（依据国家标准GB17589-2011）、临床照片评审和综合评定（依据天津市CT应用质量检测颁发（试行））。现场设备性能检测的同时，将随机抽取2—3个月内拍摄的临床CT照片，作为临床照片评审依据。抽取的临床照片的评片结论同时作为市放射影像质控中心的评价依据，质控中心不再抽取临床片。并请检测机构务必于2018年12月20日前将本年度抽取的临床照片、评片结果，检测结果和检测总结报告报委药械处。逾期未交或未按规定完成检测任务、徇私舞弊、出具虚假检测结果的，将依法依规追究相应责任。若违反规定，责任由乙方负全责。

2.胃肠机、DSA机房场所放射防护检测依据GBZ130-2013，设备质量控制检测按照中华人民共和国卫生行业标准WS76-2017的检测要求，DR系统按照WS521-2017标准的检测要求，包含DR的摄影与数字化后处理两部分质控。

3.评估结论不合格、如为非关键零部件问题导致的，经我院维修或调试后应给予复测后评估并不再重新收费。

4.由于我院病人多，业务量大，部分仪器检测需利用工作日外时间进行。

5.乙方提交的检测报告应符合甲方的要求、行业技术规范，并通过上级卫生监督检查部门的质控及放射防护要求。甲方因使用乙方检测报告所产生的不良后果及风险，由乙方承担。

6.乙方应提交能有效证明其具备上述检测资质的证明性材料——国家认证认可监督委员会颁发的《计量认证证书附表》，附表中项目/参数应包括上述检测项目与涉及的国家标准。

7.技术服务进度：

①乙方根据甲方时间安排开展场所防护和设备质控检测，接到甲方通知后二十个工作日内完成。

②乙方在完成检测后三十个工作日内出具检测报告。

四、参与商谈单位需准备的材料：

1.单位法人营业执照及经过在天津市注册在案的从事职业病危害放射防护预评价和控制效果评价的行政许可证正、副本复印件，查验原件（在有效期内）；

2.组织机构代码证正、副本复印件，查验原件（在有效期内）；

3.税务登记证正、副本复印件，查验原件（在有效期内）；

4.法人资格证明书及身份证复印件；

5.法人授权书并附被授权代表身份证复印件（应有法定代表人签字或签章并加盖单位公章）；

6.近两年做过类似放射诊疗设备质控和防护检测工作的业绩；

7.根据我院委托项目的实际情况制定放射诊疗设备质控和防护检测方案；

8.委托项目的报价清单。

五、提交时间、联系人及联系方式：

1.商谈材料提交时间：2018年4月4日——4月25日。

2.参与商谈的单位请将电材料电子版（加盖公章）发至我院邮箱：xkyfk2012@126.com

3.联系人：周静     联系电话：022-88185549